문서번호	정수과-7705
결재일자	2023. 8. 29.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
최원섭		김광묵	08/29
			김민섭
협 조
	주무관			양은영
	주무관			박동식

기화기 A호 기판 구매 계획

2023. 08.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

기화기 A호 기판 구매 계획

자양취수장 염소설비 유지보수 물품을 구매 • 교체하여 안정적이고

효율적인 염소 공급을 하고자 함.

□ 구매 물품

기화기 A호 전원불량	기화기 A호 내부	불량 기판

품 명	단위	수 량	단 가(원)	금액(원)	비고
염소기화기 A호 기판	1세트	1	2********	2********	부가세 포함

□ 구매 및 교체사유

❍ 기화기 A호 컨트럴 기판 고장으로 전원 불량 및 차단기 누전 발생.

□ 소요 예산

❍ 구매건명 : 기화기 A호 기판 구매 계획

❍ 소요예산 : *****************************

❍ 구매방법 : 카드결제 후 결제계좌 입금조치

- 구매비용이 300만원 이하의 소액인 바, 최저가 견적 제시 업체를 통해 구매하고 신용카드 결제 처리하여 정산코자 함.

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 수선유지교체비,

수선유지비(염소설비 유지관리)

붙임    1. 견적서(동방수기) 1부.

2. 견적서(피드원) 1부.

3. 산출기초 조사서 1부.  끝.