문서번호	행정지원과-17371
결재일자	2023. 8. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		강남수도사업소장
강정구	임지미	이영세		08/29
				박기용
협 조

2023년 청사 소방종합정밀점검 실시 결과보고

2023. 8.

강남수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2023년 청사 소방 종합정밀점검 실시 결과보고

화재를 사전에 예방하고 귀중한 인명과 재산을 보호하고자 연1회 규정된   소방종합정밀점검을 실시하고 결과를 보고하고자 함.

Ⅰ		개요

□ 법적근거

○ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

○ 동법 시행규칙 제18조(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상) 및 제19조(점검결과보고서의 제출)

Ⅱ		점검내역

□ 소방시설물 현황

○ 시 설 명 : **********

○ 소 재 지 : ***********************

○ 용    도 : 업무시설

○ **********************************

○ **************

○ 소방시설

- 소화기구 : 소화기, 자동확산소화기

- 경보설비 : 자동화재탐지설비, 가스누설경보기

- 소화설비 : 옥내소화전설비

- 피난설비 : 유도등, 비상조명등

□ 점검사항

○ 점검일시 : 2023. 8. 16.(수) 14:00~17:00

○ 점검업체 : ****************

○ 점검방법 : 방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계, 열감지기시험기                    등을 이용하여 점검

○ 점검내용

- *************** 내외부 전체에 대한 경보설비, 피난설비, 소화설비,      소화활동설비 등 우리사업소 소방설비 일체 점검 및 진단

- 소방시설점검 및 수신반, 감지기 작동진단 등 보완방안 제시

Ⅲ		행정사항

○ 점검결과보고서 강남소방서장에게 제출

○ 지적사항 발생 부분은 자체 수리 완료(노후 유도등 교체)

붙임 1. 2023년 소방종합점검 보고서 1부.

2. 조치 결과 전중후 1부.  끝.