문서번호	정수과-4125
결재일자	2023. 8. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김관우		08/30
		김경진
협 조
	주무관			박형수

염소투입기 세관 및 급속교반기 점검 계획

염소투입기 세관 및  급속교반기 점검 계획

2023. 8.

구의아리수정수센터

(정수과)

염소투입기 세관 및 급속교반기 점검 계획

우리센터 염소투입시설에 설치된 염소투입기 세관 및 급속교반기 점검을 실시하여 아리수 생산관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ	개 요

점검목적

○ 정수센터내 전염소 투입을 효과적으로 유지하기 위하여 전염소투입기 및 급속 교반기를 점검하여 염소소독 효율성의 증대로 맛있는 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

점검대상

대상(수량)	점검방법	설치 위치	비고
***** ****	분해점검 및 오일류 보충	*******************	현재 사용중 ******************
***** ****	세관 (부품교체 및 시량계 청소)	*******************	현재 사용중

※부품소요시 자체보유부품 우선 사용

※현재 사용중인 설비중 후염소 1,2투입기, 후염소 예비투입기 및 재염소투입기는 4분기중

교체설치 예정으로 세관 불필요.

점검방법 : 세관 및 교반기 점검 전문업체에 의뢰 점검

점검내용 : 염소투입기 세관, 교반기 작동상태, 오일보충 등

점검일정(예정) : 년 1회(9월중)

Ⅱ	소요비용 지출

구매건명 : 염소투입기 세관 및 급속교반기 점검

소요예산 : ***************

지출방법 : 세관 및 교반기점검 완료 후 지급

- 카드결제 후 결제계좌 입금 조치

- 소액이므로 2개 이상의 견적서를 받아 최저가 전문업체에 의뢰

예산 과목 : 상수도사업비용 ·영업비용 ·정수비 ·수선유지교체비

수선유지비 (고압가스설비 유지관리)

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부. 끝.