아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024, 2025년 굴착 가능여부 협의요청(마포구)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부 및 사업소에서는 "뚝도~와우산 단일 송수관 공급 계통 이중화”에 따른 와우산 배수지 유효공급 시간 확보를 위한 급수구역 조정을 2025년까지 계획중에 있습니다.

4. 따라서, 우리사업소에서 상기 사항 추진을 위해 사업구간에 대한 2024, 2025년도 도로굴착 가능여부등에 대하여 아래와 같이 협의 하오니 2023. 9. 8.(금)까지 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

- 협의사항

가. D700mm 밸브 설치 및 부단수 차단 2개소 실시(가배관 500mm 예정) 가능 여부

나. 상기 사항 작업을 위한 수목 3개소 제거 가능 여부(붙임 세부위치도 1 참고)

다. 1개 차선 점용 및 도로 휀스 철거 가능 여부(붙임 세부위치도 2 참고)

라. 기타 작업 사항 협의 등

붙임  굴착 예정지 위치도 1부.  끝.

	서부수도사업소장
수신자	서울시설공단이사장(도로관리처장), 서울시설공단이사장(도로시설처장), 서울시설공단이사장(도로환경처장)
주무관	조민성		급수관리팀장	신정우		급수운영과장	전결 08/30
채재일
협조자
시행	급수운영과-15624	(	2023. 8. 30.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3646	/전송	02-3146-3689	/	wat0619@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)