문서번호	시설관리과-15373
결재일자	2023. 8. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
정석환		代박성자	08/30
			이재학
협조

『강서구 등촌동 698-○』

수질민원 발생에 따른 조치계획 보고

2023. 8.

강서수도사업소

(시설관리과)

『강서구 등촌동 698-○』

수질민원 발생에 따른 조치계획 보고

강서구 ********************** 주변 수질민원 발생에 따른 **************************** 조치계획을 보고 드림

□ 민원현황

○ 접수일시: 2023. 8. 29.(화) 15:14(유선접수)

○ 위    치: 강서구 **********************

○ 민 원 인: 관리소장 ********************

○ 민원내용: ******************************************

□ 급수현황

○ 수계현황: ************************

○ 주변배관: *********************

○ 수전현황: ********************************

○ 출수상태: ***************************************

*

□ 추진경과

○ 2023. 08. 25.(금) 15:33  건물 내 급수관에서 이물질 발생 민원접수

16:00  현장출동 및 ********* 출수 상태 점검

22:00  사설 소화전 이용한 퇴수 조치 준비

23:00 ~ 02:30(08. 26. (토)) 상가 영업 종료 후 퇴수 조치

○ 2023. 08. 26.(토) 03:00  정상 출수 확인(계량기 이후 내부배관)

□ 조치계획

○ 상기와 같이 건물 내부에서 이물질이 출수되어 계량기 이후 *****************************************************************

○ ***********************************************

- ***********************

□ 행정사항

○ 요금과에 수도요금 감면 요청

- ********************************.  끝.