아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원답변] 비스페놀A 검사가 수도꼭지에서 이루어지지 않는 이유

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(민원상담)를 통해 신청하신 민원(접수번호: **************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은  비스페놀-A 수도꼭지 검사에 관한 것으로 판단되며 귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

우선 비스페놀-A에 대한 수질기준은 현재 환경부에서 정하고 있는 먹는물 수질기준(법정항목 60개)에는 없으며, 서울시에서는 법정항목을 제외한 자체 감시항목(111항목)을 정해  검사하고 있습니다.

서울시는 2005년부터 비스페놀-A를 서울시 감시항목으로 선정하여 원·정수 분기 1회 검사할 뿐만아니라 수도꼭지에서도  연 1회 검사하고 있습니다.

현재까지 아리수에서 비스페놀-A는 검출된 적 없으며(서울시 기준 0.1mg/L, 정량한계 0.0003mg/L), 수도꼭지 비스페놀-A에 대한 검사결과는 서울시상수도사업본부 홈페이지(http://arisu.seoul.go.kr/ →수질정보→수질검사결과→자치구별 수질검사결과)에서 확인 하실 수  있습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 상수도사업본부 본부 생산부 수질과(☎ 02-3146-1326)로 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

주무관	최보람		수질과장	이창하		생산부장	08/29
어용선
협조자
시행	수질과-8143	(	2023. 8. 29.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 3층 수질과 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1327	/전송	02-3146-1319	/	boram9180@seoul.go.kr	/	부분공개(6)