		서부수도사업소
CU********0*******A07***************E0500-1
수신자		용궁*** 귀하
(경유)
제목	수질검사 신청 민원 처리 결과 안내

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주셔서 고맙습니다.

2. 우리 기관에서 실시한 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

민원접수번호	0962023058138	신청인	용궁이발관
주소	서울특별시 서대문구 홍제천로 208 (연희동) 13통1 (03660 서대문구 연희동 169-23)
신청내용	사업장 수돗물에서 냄새가 남, 평일 중 요일 상관없이 14시 이전 방문 요망

검사자	신동진			채수일	2023.08.30.
검사일	2023.08.30.			처리일	2023.08.30.
검사 결과	구분	pH	잔류염소	탁도	구리	철
	(정상기준)	(5.8-8.5)	(0.4mg/L이하)	(0.5NTU이하)	(1mg/L이하)	(0.3mg/L이하)
	결과	7	0.3	0.15	0.02	0.02
	구분	NH3-N	아연	망간	염소이온	일반세균
	(정상기준)	(0.5mg/L이하)	(3mg/L이하)	(0.05mg/L이하)	(250mg/L이하)	(100CFU/ml이하)
	결과
	구분	총대장균군	대장균	맛	냄새	판정결과
	(정상기준)	(불검출/100ml)	(불검출/100ml)	(무미)	(무취)
	결과					기준이내
	구분	항목 및 검사결과1		항목 및 검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수질검사 요청	수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하오니 안심하시고 사용하시기 바랍니다.

끝.

	서부수도사업소장
주무관	신동진		수질팀장	代이수미		행정지원과장	08/30
김종은
협조자
시행	행정지원과-19299	(	2023. 8. 30.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, (홍제동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3563	/전송	02-2133-1044	/	sdj9962@seoul.go.kr	/	부분공개(6)