문서번호	정수과-4142
결재일자	2023. 8. 30.
공개여부	부분공개(5)

주무관		정수과장							결재
박형수		08/30
		김경진
협 조

정수처리시설 청소용역 감독일지(2023.8.29)

작업일시	2023. 8. 29.(화)
용역개요	○ 용 역 명 : 2023년 구의아리수정수센터 정수처리시설 청소용역 ○ 청소대상 : 9개 공정, 78개지 (258,900㎡) ※ 착수정 4지, 응집지 12지, 침전지 12지, 여과지 22지, 활탄지 16지, 정수지 4지, 기타(농축조 등) 8지 ○ 용역기간 : 2023.3.15.~ 12.31
청소내역	○ 대상시설 : 정수지 3지 ○ 청소방법 : 고압세정기로 주벽, 바닥, 트라프, 퇴수로 등 물청소
안전사고 예방조치 (감독자지시사항)	○ 밀폐공간작업 사전 허가 - 산소농도 측정 결과 : 21.% - 환기시설 설치 및 환기 실시 여부 확인 - 무선기기 구비 여부 확인 등 ○ 특별안전보건 교육 실시 : 작업자 총 7명 ○ 밀폐공간 안전보건관리 평가표 작성 ○ 안전 및 보건 확보 의무사항 이행 철저 ○ 전기 안전사고 예방 및 이상 발생시 신속한 보고 ○ 청소완료 후 주변 정리정돈 철저 ○ 코로나-19 방역수칙 준수 철저 등
붙임 : 1. 밀폐공간작업 사전 허가서 등 총 4부. 2. 청소사진