문서번호	정수과-5156
결재일자	2023. 8. 31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수과장
임상철	강석규	08/31
		조우현
협 조
	주무관		임찬규

침전수 pH 수질자동측정기 전극 구매 계획

2023.08.

광암아리수정수센터

(정수과)

침전수 pH 수질자동측정기 전극 구매 계획

침전수 pH 수질자동측정기 전극의 노후로 인하여 측정값 오차가 발생되고 있어 구매 및 교체하여 정수 처리 공정 운영에 만전을 기하고자 함.

1		PH 수질자동측정기 설치 현황

구분	용도	모델명 (설치장소)	설치대수	설치년도	교체일(비고)
1	원수 pH 측정	HBM-160 제조사 DKK (본관계측기실)	1대	2019.08	22.04.11
2	착수정 pH 측정		1대	2019.08	22.11.22
3	혼화수 pH 측정		1대	2019.08	23.08.22
4	침전수 pH 측정		1대	2020.07	교체대상
5	송수 pH 측정		1대	2019.08	22.11.22

2		구매 사유

□ 침전수 pH 수질자동측정기 전극 노후로 인한 측정값 오차가 발생하여 정수처     리 공정에 영향을 미칠 수 있어 전극 교체가 필요함.

□ 침전수 pH 교정 및 보정 후에도 전극 측정값 반응속도 현저히 떨어짐.

침전수 pH 교정 및 보정

3		구매비 및 예산과목

*******************

❍  상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,수선유지비(수질분석장비유지관리)

품 명	수량	단 가	금 액	부가세	금 액
*****************	**	*********	*********	*******	*******

4		조치계획

□ 구매 시 소액이므로 신용카드 사용하고자 함.

붙임  1. 견적서 3부.   끝.