아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	건축물 소유자(관리자) 귀하
(경유)
제목	2023년 하반기 저수조 위생조치 실태 점검 협조 요청

1. 서울시 상수도 행정 발전을 위한 귀하의 관심과 협조에 감사드립니다.

2. 우리 사업소에서는 깨끗한 수돗물을 위생적으로 공급하기 위해 아래와 같이 저수조 위생조치 실태를 점검(수도법 제33조 제4항)하고 있으니, 담당 공무원 현장 방문 시 점검이 원활히 진행될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 저수조를 급수용도로 사용 중인 강남구 관내 건축물

나. 점검기간 : 2023. 9. 1. ~ 12. 31.

다. 점검방법 : 담당공무원 현장방문 조사(필요시 유선조사 병행)

라. 점검내용

1) 저수조 청소상태 : 반기 1회 이상 청소 이행 여부, 저수조 내 침전물 존재 유무 등

2) 저수조 관리상태 : 저수조 내부, 사다리·맨홀잠금장치·통기/월류관 방충망 설치상태, 월 1회 위생점검 실시여부 등

3) 관리자교육 이수 : 건물 소유자 및 관리자 교육이수 여부.

마. 협조요청사항 : 저수조 현장 안내 및 점검자료 제출.   끝.

	강남수도사업소장
주무관	박찬선		급수운영팀장	신중선		급수운영과장	08/31
박종일
협조자
시행	급수운영과-15017	(	2023. 8. 31.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4848	/전송	02-3146-4889	/	parkchansun@seoul.go.kr	/	대시민공개