현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		동 작 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고

1. 관련근거

가. 2023. 소방재난 업무가이드『재난대응과 4.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-979(2023.2.16)호『2023 소방용수시설 관리·운영 계획』

2. 위와 관련 백운119안전센터 관할 소방용수시설 고장 발생하였기에 다음과 같이 보고합니다.

연번	용수번호	주 소	형 식	고장 내용	비고
1	4211호	사당로 14길 38	지하식	소화전 몸통 스핀들 고장	고장 (사용불)

붙임   소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	백운119안전센터장
주임	한부창		진압2대장	박창준		119안전센터장	08/31
서용만
협조자
시행	백운119안전센터-3785	(	2023. 8. 31.	)	접수		(		)
우	07041	서울특별시 동작구 국사봉1길 17, 상도119안전센터 (상도동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화		/전송	02-825-0693	/		/	부분공개(6)