문서번호	정수과-7866
결재일자	2023. 9. 1.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
최원섭	09/01
	김민섭

고압가스 수불부 취수장(8월)

2023년

자 양 취 수 장

【정수과】

가스 수불부

************	******	******************************
	**** *******	************************* ********************************

8*	******
	****	******	******	******	***
이월량					18,997
01		599	431	1,030	17,967
02		626	490	1,116	16,851
03		601	491	1,092	15,759
04		642	520	1,162	14,597
05		589	492	1,081	13,516
06		598	478	1,076	12,440
07		692	492	1,184	11,256
08	5,400	737	621	1,358	15,298
09		886	643	1,529	13,769
10	5,400	1,079	767	1,846	17,323
11		1,133	781	1,914	15,409
12		965	742	1,707	13,702
13		743	612	1,355	12,347
14	5,400	662	561	1,223	16,524
15		736	536	1,272	15,252
16		769	612	1,381	13,871
17	5,400	791	602	1,393	17,878
18		816	633	1,449	16,429
19		760	610	1,370	15,059
20		772	559	1,331	13,728
21	5,400	761	519	1,280	17,848
22		996	707	1,703	16,145
23	5,400	1,166	405	1,571	19,974
24		1,335	1,021	2,356	17,618
25		1,079	780	1,859	15,759
26		941	755	1,696	14,063
27		899	782	1,681	12,382
28	5,400	887	759	1,646	16,136
29		1,019	723	1,742	14,394
30		1,198	847	2,045	12,349
31	5,400	938	706	1,644	16,105
합계	43,200	26,415	19,677	46,092