현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	마 포 소 방 서
수신	성산대교주유소, 염리동주유소, 청원주유소, 마포제일주유소 대표귀하(참조 위험물안전관리자)
(경유)
제목	셀프용 주유기 1회 연속주유량 관련 안내 알림

1. 평소 위험물 안전관리에 힘써 주시는 귀소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 셀프주유소 검사 중 셀프용 주유기 1회 연속주유량 관련 위반사례가 있어 관련규정을 다음과 같이 안내해 드리니 화재예방 등 위험물 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 내   용 : 위험물안전관리법 시행규칙 별표13ⅩⅤ 제2호 마목

※ 셀프용 주유기 법적 규제사항 안내

∎1회의 연속주유량 및 주유상한을 미리 설정할 수 있는 구조로 할 것

∎주 유 량 : 휘발류 100ℓ 이하, 경유 200ℓ이하

∎주유시간 : 4분 이하

붙 임  셀프용 주유기 연속주유량 상한 관련 안내문 1부. 끝.

	마 포 소 방 서 장
조사관	정재호		위험물안전팀장	김분순		예방과장	09/04
代박광철
협조자
시행	예방과-15242	(	2023. 9. 4.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 예방과 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7891	/전송	02-2187-8262	/	jjhjjh1070@seoul.go.kr	/	부분공개(6)