문서번호	정수시설과-4510
결재일자	2023. 9. 4.
공개여부	부분공개(2,5)
방침번호

				시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장		광암아리수정수센터소장
김미정	신왕근	代신왕근		09/04
				최철웅
협 조
	정수과장		代강석규
	행정관리팀장		김경화
	주무관		소명이

광암아리수정수센터 안전보건관리책임자 및 관리감독자

주간 시설물 안전점검표

(2023년 9월 첫째주)

2023. 09.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

광암아리수정수센터 안전보건관리책임자 및 관리감독자

주간 시설물 안전점검표

정수시설과장 :이재복☎3146-5370 안전관리팀장 : 신왕근☎5382 담당 :김미정☎5372

□ 점검일자 : 2023.09.01(금)

□ 점 검 자

구 분	직 위	성 명
안전보건관리(총괄)책임자	센터 소장	***
관리감독자	정수과장	***
	정수시설과장	***
	행정관리팀장	***

□ 점검결과

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
정수처리 운영실태	침전지 운영상태 및 부유물 발생여부	이상없음
	여과지 운영상태 및 역세척 상태	이상없음
	오존투입시설 운영상태	이상없음
	활성탄흡착지 운영상태 및 역세척 상태	이상없음
	정수약품 및 염소 적정 주입여부	적 정
	배출수처리시설 운영 및 방류수 수질상태	이상없음
약품투입 시 설	탱크 등 저장시설 약품 누출 또는 유출여부	이상없음
	약품투입기 등 투입시설 동작상태	이상없음
	약품누출 감지센서 설치 및 동작상태	이상없음
	개인보호장구 적정 비치여부	이상없음
염소주입 및 중화시설	저장용기 고정장치 등 관리상태	양 호
	가스누출 경보기 동작상태 및 누출여부	이상없음
	염소주입기 등 주입시설 동작상태	이상없음
	중화설비 및 중화약품 관리상태	양 호
	MSDS 및 보호장구 적정 비치여부	적 정
탈 수 기 슬 러 지 수 집 기	가동상태 및 이상소음·진동 발생여부	이상없음
	회전부 보호장치 설치상태	양 호
	윤활유 및 축봉수 유출여부	이상없음
	외관 파손 및 부식 발생여부	양 호
소형생물 방지시설	출입구 위생전실 및 방충망 관리상태	양 호
	출입구 에어커튼 및 에어건 관리상태	양 호
	실내 및 실외 포충기 관리상태	양 호
	물웅덩이 및 해충 서식지 발생여부	이상없음

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
계측설비	수질TMS 및 각종 수질계측기 지시상태	적 정
	유량계, 수위계 등 공정용 계측기 지시상태	적 정
구 조 물 건 축 물	구조물 균열, 파손, 누수 등 발생여부	이상없음
	지반침하 및 처짐, 기욺, 단면 손실 등 발생여부	이상없음
	철근 부식, 노출 또는 콘크리트 박리·박락 발생여부	이상없음
	안전난간, 울타리 파손 및 변형 발생여부	이상없음
	상수도 급수배관 연결상태 및 누수여부	이상없음
모터펌프 송 풍 기	가동상태 및 이상소음·진동 발생여부	이상없음
	회전부 보호장치 설치상태	양 호
	윤활유 및 축봉수 유출 여부	이상없음
밸브 및 배관	가동상태 및 이상소음·진동 발생여부	이상없음
	회전부 보호장치 설치상태	이상없음
	윤활유 및 축봉수 유출여부	이상없음
	외관 파손 및 부식 발생여부	이상없음
배 수 로 우수관로 집 수 정	구조물 파손 및 지반 침하 발생여부	이상없음
	그레이팅, 맨홀 뚜껑 파손 및 변형여부	이상없음
	배수펌프 및 레벨스위치 정상가동 여부	정상가동
	토사 적치 등 환경정비 상태	양 호
주변전실 전 기 실	변압기 운전상태 및 발열, 소음 발생여부	이상없음
	케이블 접속상태 및 피복 손상유무	이상없음
	외함 파손, 변형 및 부식 발생여부	이상없음
	충전부 보호시설 설치 및 접지상태	이상없음
	각종 계측기 지시상태 및 램프 점등상태	이상없음
	내부 공기구류 방치 및 청결상태	양 호
현장조작반 분 전 반	케이블 접속상태 및 피복 손상유무	이상없음
	외함 파손, 변형 및 부식 발생여부	이상없음
	외함 접지상태 및 누전 발생여부	이상없음
	각종 계측기 지시상태 및 램프 점등상태	이상없음
CCTV 방호시설	공정용 및 방호용 CCTV 동작상태	이상없음
	외곽 울타리 방호시설 동작상태	이상없음
작 업 장	작업 관련 기계·기구 또는 설비의 이상유무	이상없음
	근로자 작업복·보호구 및 방호장치 착용상태	양 호
	작업장 정리·정돈 및 통로 확보상태	양 호
기 타 특이사항	********************************** *******************

□ 이번 지적사항 및 조치계획

구 분	지 적 사 항		조 치 계 획
***	******************* ************		************************ **********
*******	******************* ************		*************************

끝.