아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시중랑물재생센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	PSM 사업장 슬러지, 저류조 내의 소화가스 폭발사고 사례 전파

1. 하수슬러지 및 저류조 내 미량의 소화가스가 원인이 된 폭발사고 사례를 알려드리오니,

2. 우리센터의 PSM 대상 공정인 제2소화조, 제3소화조 시설에 대한 발주담당자 및 관리부서

담당자는 소화조, 소화가스탱크(가스홀더), 농축조, 저류조 시설에 대한 화재위험(불티발생)

작업 전 반드시 설비 안의 내용물을 완전히 비운 후, 환기장치를 가동시켜 인화성 가스를

제거하여 주시기 바랍니다.

3. 본 공문의 PSM 사고사례를 모든 현장에서는 출력 후 게시판에 게시하여 모든 근로자에게

우리 사업장의 사고위험에 대한 경각심을 일깨워 주시기 바랍니다.(추후 사진요청 예정)

	서울특별시중랑물재생센터소장
수신자	관리과장, 운영과장,(주)대양엔바이오,(주)GS건설
주무관	김효주		시설보수과장	안종필		중랑물재생센터소장	09/04
윤창진
협조자	주무관	박도원		주무관	김인성		운영과장	정충구
시행	시설보수과-8736	(	2023. 9. 4.	)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장 3길 64, 서울특별시 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2553	/전송	02-2211-2579	/	gwanseeum34@seoul.go.kr	/	대시민공개