문서번호	기전과-6011
결재일자	2023. 9. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
조수호		09/01
		문동하
협조

『비상벨시스템 유지관리 용역』

8월 정기점검 완료보고

2023. 9.

성동도로사업소

(기 전 과)

『비상벨시스템 유지관리 용역』

8월 정기점검 완료보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2023년 비상벨시스템 유지관리 용역

○ 용역대상 : 금호터널 등 9개소 비상벨 53대

○ 계약금액 : ************

○ 용역기간 : 2023. 1. 1. ∼ 12. 31.

○ 계약업체 : ********************

□ 점검현황

○ 점 검 자 : ******************

○ 점검일시 : 2023. 8. 1. ~ 8. 3.

○ 점검대상 : 금호터널 등 9개소 비상벨 53대

○ 점검내용

- 비상벨 통신상태 및 양방향 통화품질 점검

연번	위치	수량	점검일	점검결과	비고
1	금호터널	10	8.2.	양호
2	무지개터널	4	8.2.	양호	7번 벨 교체
3	옥수터널	8	8.2.	양호
4	능산지하차도	4	8.1.	양호
5	답십리지하차도	2	8.2.	양호
6	군자지하차도	2	8.3.	양호	2번 수리 완료
7	신내지하차도	2	8.1.	양호
8	마장지하차도	2	8.2.	양호
9	아차산지하차도	19	8.3.	불량	14, 16번 보드 고장

- 경광등 및 싸이렌 동작 점검

- 안내표지판 부착상태 점검

□ 점검결과

○ 터널 및 지하차도 비상벨 점검결과

○ 점검사진

무지개터널 비상벨 교체	무지개터널 비상벨 조치완료
아차산지하차도 보드 분량 A/S요청	군자동측지하보도 단말기 수리 완료

□ 조치사항

○ 무지개터널, 군자동측지하차보도 비상벨 조치완료

○ 아차산지하차도 14, 16번 보드 불량으로 A/S 요청

□ 향후계획

○ 지속적인 정기점검 및 유지보수을 통해 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

붙임  비상벨유지관리용역 8월 점검기록표 1부.  끝.