		강동수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	023637908	민원접수번호	1012023039631
수용가명	***	신청일	2023.09.01.
주소	서울특별시 송파구 마천로61바길 16-12 (마천동) (05759 송파구 마천동 299-10)
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	25mm
최초개전일	1983.09.17.	기물번호	n2000001557
현장방문일	2023.09.01. 18:30	현장출동자	김병국
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	기타	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	밸브고장이나 보호통 위치가 건물 벽에 붙어있으며, 보호통 내 작업공간이 확보되지 않았으며 새들을 잠가 공사를 해야해 민원인에게 굴착 허가 등 처리과정을 알려드린 후 신속하게 교체할 것을 안내함

끝.

주무관	김병국		급수운영팀장	양재덕		급수운영과장	09/04
이규희
협조자
시행	급수운영과-14472	(	2023. 9. 4.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(6)