문서번호	시설관리과-8076
결재일자	2023. 9. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	시설관리과장	시설부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
박건수	양해선	전태호	권민		09/04
					유연식
협 조	공간정보과장			한현숙
	주무관			강영탁
	주무관			김영혁

「안전성 강화 및 예산 절감을 위한」

상수도 시설물 점검체계 개선방안

2023. 8. 30.

상수도사업본부

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

「안전성 강화 및 예산 절감을 위한」

상수도 시설물 점검체계 개선방안

시설부장 : 전태호☎3146-1501 시설관리과장 : 양해선☎1530 담당 : 박건수☎1533

상수도 시설물 점검 주기를 조정하여 안전성을 강화하고, 맨홀 중복 점검  개선을 통한 예산절감 방안을 보고 드림.

□ 관련 근거

ㅇ 상수도 시설물 안전 및 유지관리(시설물안전법 제11조, 시행령 제8조)

- 도·송수관 정밀안전점검, 정밀안전진단 시행

ㅇ 대형 제수밸브 유지관리 계획(본부장 방침, 2011. 4. 7.)

- 대형 제수밸브 주기적인 점검 및 보수 시행

ㅇ 도로상 맨홀정비 및 관리지침(市 도로관리과, 2020. 7. 8.)

- 도로상 설치된 시설물(맨홀)의 정기적 점검 시행

□ 추진경과

ㅇ ‘11. 4. 7. : 대형 제수밸브 유지관리 계획 수립(본부장 방침 제86호)

********************************************

ㅇ ‘23. 6. 14. : 밸브 유지관리 주기 관련 제작사 자문

**********************************************

ㅇ ‘23. 7. 11. : 맨홀 효율적 유지관리 방안 사업소 검토회의

********************************************

ㅇ ‘23. 7. 24. : 기어박스 분해점검 및 그리스 교체 주기 제작사 문의

*************************************************

ㅇ ‘23. 8. 9. : 외부 전문가 자문회의

**************************************

*********************************

ㅇ ‘23. 8. 18. : 본부 및 사업소 수계조절 실무자 회의

***************************

□ 점검대상 및 안전점검 현황

구분	도․송수관 진단(점검)	대형 제수밸브 점검정비	맨홀 정밀점검
점검대상	***************** *********************	***************** *****************	*******************
점검방법	현장조사 및 각종 시험을 통해 도․송수관 결함상태 점검	기어박스 분해 및 밸브 작동 상태 점검 등을 통한 점검 정비	맨홀 안전성 확보 및 차도의 평탄성 향상을 위한 상태평가 실시
시행주기	정밀안전진단 5년 정밀안전점검 2년	2년	2년
점검 내용	도․송수관 상태변화, 맨홀 상태(내․외부), 밸브실(배관, 밸브) 등	맨홀 내․외부 상태 조사, 밸브 기어박스 분해점검 등	맨홀 주변 외부 포장 단차 및 맨홀 내부 파손 상태 등

□ 문제점

***********************************************

*********************************************

‣ *********************************************************

********************************************

*****************************************************

*********************************************

*************************************************************************

**********************************************

□ 개선방안

ㅇ 상수도 시설물의 효율적인 점검 수행을 위해 각각 점검․진단 용역 시행 주기 조정

************************************************

**********************************************

	< 관 련 자 료 >
**************************************** *********************************************************** *************************************** **************************************** ************************** ************************************************** ******************************** *******************************************************

************************************************************************

구 분	당초 주기	변경 주기	비 고
도․송수관진단 (안전점검)	********* *********	********* *********	********* *******
대형 제수밸브 점검정비	**	**	*****************
맨홀 정밀점검	**	**

ㅇ 상수도 맨홀의 효율적인 관리를 위한 GIS 데이터 구축 및 시스템 개선

***************************************************

****************************************

********************************

******************************************

************************************

□ 기대효과

****************************************************

***********************************

************************************************************

************************************

************************

□ 향후계획

ㅇ 2024년부터 점검 및 진단 주기 조정 시행

- 용역 수행 계획 수립 및 사업 예산 반영

ㅇ 금년 내 GIS 시스템 개선 및 맨홀 속성 조사표(안) 마련

- 본부(시설관리과,  공간정보과) 작성하여 사업소 시달

ㅇ 밸브설치, 맨홀 보수, 용역 점검 시 각 사업소에서 속성 조사표를 작성

붙임 : 1. 상수도 맨홀 현황 및 관련 용역 비교.

2. 용역 점검 주기조정 및 예산 절감

3. GIS 시스템 개선.  끝.