문서번호	정수시설과-7155
결재일자	2023. 9. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
정명근		봉선필	09/04
			정인영
협 조
	주무관			양은영

아리수나라 내부음수대 고장 및 조치 계획

2023. 9.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

아리수나라 내부음수대 고장 및 조치 계획

아리수나라 내부음수대 조작버튼 고장으로 신속히 수리하여 아리수나라 체험전시에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		시설현황

장소	설비명	수량	설치일자	용도
아리수나라	내부 음수대	1대	'11.10	아리수나라 내부 음수

Ⅱ		고장개요

○ 고장대상 : 아리수나라 내부음수대

○ 고장일자 : 23.08.29.(화)

○ 점 검 자 : 고주현, 정명근

○ 점검결과 : 내부음수대 조작버튼 고장

조작버튼 고장으로 음수가 원활하게 되지 않는 모습

Ⅲ		조치계획

○ 건    명 : 아리수나라 내부음수대 조작버튼 수리

○ 조치업체 : *****

○ 조치계획 : 내부음수대 조작버튼 수리 후 시운전

○ 지급비용 : *******************

○ 지급방법 : ****

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 공공운영비

붙임  1. 견적서 2부.

2. 산출기초조사서 1부.  끝.