아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	도송수관로 정밀안전점검 중 누수발생 시설물 복구조치 협조요청

1. 본부 시설관리과-7891(2023. 8. 29.)호와 관련입니다.

2. 본부에서 시행중인 '도송수관로 정밀안전점검 용역(강남지역)'과 관련하여 강남구 내 누수발생 내역(3개소)을 다음과 같이 보내드리오니 누수복구조치 등 협조 바랍니다.

가. 누수발생 내역

1) 누수대상 : ********************

2) 누수내용 : 제수밸브 및 신축관 등 누수

3) 누수내역

연번	누수위치	누수내용	시설물현황	비고
1	***************	밸브누수	1997/SP/2200
2	***************	신축관누수	1986/SP/1800
3	****************	신축관누수	1980/SP/1800

붙임  본부 관련공문 및 리스트 1부.  끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	이상욱		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	09/04
代신중선
협조자
시행	급수운영과-15244	(	2023. 9. 4.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소 급수운영과	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4852	/전송	02-3146-4889	/	eelws79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)