현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	강 남 소 방 서
수신	강남구 셀프주유취급소 19개소 관계인 귀하
(경유)
제목	셀프용 주유기 1회 연속주유량 관련 안내문

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원하며, 평소 위험물 안전관리에 힘써 주셔서 감사드립니다.

2. 최근 셀프주유소 검사 중 셀프용 주유기 1회 연속주유량 관련 위반사례가 있어 관련 규정을 안내해 드립니다.

가. 셀프용 주유기 법적규제 사항  ※법적근거:「위험물안전관리법 시행규칙」별표13ⅩⅤ제2호마목

○구    조: 1회의 연속주유량 및 주유상한을 미리 설정할 수 있는 구조로 할 것

○주 유 량: 휘발유 100ℓ이하, 경유 200ℓ이하

○주유시간: 4분이하

나. 주요 위반사항

○ 셀프용 주유기 1회 연속주유량 및 주유상한을 설정하지 않음

※ 다음의 경우에는 1회 연속주유량 및 주유상한을 설정하지 않아도 됨.

① 셀프주유소 내 셀프용이 아닌 일반주유기를 두는 경우(고객이 직접 주유 안됨)

② 특정 셀프용 주유기에 '고객이 직접 주유할 수 없음'이란 표시를 하고 위험물안전관리자가 직접 주유하는 경우

3. 셀프주유소 관계인께서는 주유취급소 내 셀프용 주유기가 1회 연속주유량 및 주유상한이 설정되어 있는지 확인해주시기 바라며, 미설정 시 법적규제 사항에 맞도록 설정해주시기 바랍니다.

붙임 셀프용 주유기 연속주유량 상한 관련 안내문 1부.  끝.

	강 남 소 방 서 장
조사관	이기철		위험물안전팀장	代전한곤		예방과장	09/04
조규관
협조자
시행	예방과-16945	(	2023. 9. 4.	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 강남소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7522	/전송	02-2052-0177	/	gicheol90@seoul.go.kr	/	대시민공개