문서번호	급수운영과-16246
결재일자	2023. 9. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
정기성	김종수	09/04
		代이훈재

도로점용허가(신청)에 따른 협의 보고

(중구 봉래동2가)

2023. 9.

중부수도사업소

(급수운영과)

도로점용허가(신축)에 따른 협의 보고

중구청 건설관리과로부터 **************** 도로점용허가 신청에 따른 우리 사업소 소관사항 검토 요청이 있어 조치계획을 보고

□ 요청현황

○ 관련문서: 중구청 건설관리과-19506(2023.9.1.)호

○ 점용장소: ************

○ 신 청 인: ********

○ 요청사항: *************

○ 점용기간: ************************

□ 보고내용

○ 도로점용 신청 위치에 상수도관**************** 운영 중

GIS 도면	현장사진

□ 조치의견

○ 상수도관 파열로 인한 누수 발생 예방을 위해 굴착을 시행할 경우  인력굴착을 우선 시행하여 확인 후 기계굴착이 이루어질 수 있도록 중구청 건설관리과에 회신하고자 합니다.

붙임  관련공문 1부.  끝.