현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	성 북 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년 하반기 고압가스 제조시설(공기충전시설) 자율검사 결과 보고(알림)

1. 관련근거

가. 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준(소방청 고시) 제10조 및 제12조

나. 안전관리규정(한국가스안전공사 심사필) 제14조~제15조

다. 안전관리과-1377(2023.1.20.)호「2023년도 호흡보호장비 안전관리 계획(알림)」

라. 소방행정과-7881(2023.8.21.)호「2023년 하반기 고압가스 제조시설(공기충전시설) 자율검사 계획 보고(알림)」

2. 우리 서 2023년 하반기 고압가스 제조시설(공기충전시설) 자율검사 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 검사대상: 공기충전시설 2개소(현장대응단, 길음119안전센터)

나. 검사일자: 2023. 8. 30.(수)

다. 검사기관: 한국가스안전공사 서울동부지사(동대문구 천호대로 295 우창프라자 6층)

라. 검사방법: 한국가스안전공사 직접 방문하여 검사진행

마. 검사결과: 이상없음

바. 행정사항: '일반제조시설 자율검사표' 일지 기록 철저

※ 자율검사: 한국가스안전공사의 완성검사 또는 정기검사를 받은 날로부터 6개월이 되는 날의 전후 15일 이내 실시하고 이를 기록·보존(5년)

붙임  고압가스 일반제조시설 자율검사증명서 2부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	현장대응단장, 돈암119안전센터장, 길음119안전센터장, 장위119안전센터장
주임	김형진		장비회계팀장	한일수		소방행정과장	09/04
김연경
협조자
시행	소방행정과-8338	(	2023. 9. 4.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3, 성북소방서 소방행정과 (종암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-6981-7222	/전송	02-2187-8204	/	khjkaa@seoul.go.kr	/	부분공개(5)