문서번호	행정지원과-15528
결재일자	2023. 9. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		북부수도사업소장
김재훈	박은화	이재남		09/04
				권태규
협 조

본관 옥상 방수공사 추진계획

2023. 9. 4. (월)

북부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

본관 옥상 방수공사 추진계획

우리 사업소 본관 옥상 방수층 노후화로 인한 실내 누수현상이 발생되어 청사 안전관리 및 쾌적한 근무환경 조성을 위해 방수공사를 추진하고자 함

Ⅰ 추진배경 및 현황

□ 추진배경

○ 옥상 방수층 노후화로 인해 청사 사무실·화장실 내 누수 발생

○ 옥상 방수공사 시행하여 쾌적한 근무환경 조성

○ 기존 옥상 시설물 철거하여 청사 화재예방 및 안전관리에 기여

□ 건물현황

○ 준공연도 : ****************

○ 옥상면적 : **************

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2023. 7. 12.(수)

○ 점검인원 : 공업7급 김재훈 외 2명

○ 점검결과 : 본관 4층 누수발생

○ 사진(옥상 전경 및 누수위치)

옥상 전경	옥상 방수층 노후 현황
본관4층 복도천장 누수발생	사무실 천장텍스 손상	천장 내부 부식화

Ⅱ 문제점 및 개선방안

□ 문제점

○ 옥상 흡연구역과 텃밭, 방수층 노후로 인한 화재·누수 발생 위험

○ 노후방수층의 차열기능이 떨어져 여름철 고온현상으로 4층 사무실 실내온도 상승

○ 노후된 청사 옥상에 흡연구역, 텃밭의 무게를 하부층 부담으로 작용

□ 개선방안

○ 청사 안전관리를 위해 옥상 방수공사 시행으로 화재·누수 발생 차단

○ 노후방수층 철거 후 재시공하여 차열기능 개선, 건물 내구성 증대

○ 청사 내 흡연구역은 주차장 내 지정장소를 이용하고, 옥상 흡연구역 및 텃밭 철거

Ⅲ 세부공사계획

□ 본관 옥상 방수공사 시행

○ 사 업 명 : 본관 옥상 방수공사

○ 공사기간 : 착공일로부터 29일 이내

○ 계약방법 : 1인견적 수의계약(소액, 여성기업)

○ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

시행령 제30조 제1항 2호(추정가격 5천만원 이하)

Ⅳ 소요예산

□ 소요예산 : ************************

□ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 건물, 시설비 및 부대비,   시설비(51102)

Ⅴ 행정사항

□ 텃밭 농작물 이용 직원 등에게 농작물 수거하도록 통보

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.