문서번호	시설보수과-8767
결재일자	2023. 9. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
윤정석		09/05
		안종필
협조
	주무관		차현홍

2023년 작동기능점검 보수공사 준공완료  보고

2023. 9.

중랑물재생센터

(시설보수과)

「2023년 소방 작동기능점검 지적사항 보수공사」

준공 완료 보고

2023년 센터 소방시설 작동기능점검 결과 조치가 필요한 사항에      대하여 긴급 보수공사를 완료하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		공사 개요

□ 공 사 명 :‘23년 소방시설 작동 기능점검 지적사항 보수공사

□ 공사기간 :‘23. 08. 30. ~‘23. 09. 4.

□ 공사업체 : *****

□ 공사금액 : ***********

□ 준공기한 :***********

□ 공사내용 :‘23년 작동기능점검 지적사항 보수 실시*******

**************************************

Ⅲ		준공 내역

□ 준공내역

○ 주요내용

- 제3송훙기동 자동확산소화기 설치

- 관리동 및 중랑천 용수공급동 화재감지기 오동작 수리

- 피난구 유도등 점등불량 원복등

○ 주요사진(붙임3 참조)

제3송풍기동 자동확산 소화기 설치
조치 전	조치 후
피난구유도둥 점등불량
조치 전	조치 후

○ 준공금액 : ************

○ 검수결과 : 준공내역에 대한 검수 결과 적정함에 따라 준공처리

Ⅳ		행정사항

□ 준공처리 및 준공금 지급 :*******

붙 임 1. 사진첩 1부.  끝.