아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	서울시설공단이사장(공사감독2처장)
(경유)
제목	단수계획서 제출에 대한 회신 (2023년 논현동외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사)-7,8구간

1. 서울시설공단 공사감독2처-10157(2023.8.31.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 제출하신 『2023년 논현동외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사』 단수계획 제출 건에 대하여 승인 통보하오니, 단수로 인한 주민불편 및 민원사항이 발생하지 않도록 홍보에 철저를 기하여 주시기 바라며

3. 아울러, 통수 시 혼탁수 출수 등이 발생하지 않도록 공사 후 충분한 퇴수 작업 시행 등 깨끗한 아리수 공급에 최선을 다해 주시기 바랍니다.

※ 공사 시행 전 수질검사 의뢰 요망(강남수도사업소 급수운영과, 행정지원과 수질팀)

가. 단수일정 승인통보 현황

구간	단수지역	단수예정일	단수시간	단수세대
7,8구간	역삼동 736-17 ~ 736-58 일대	2023.9.5.(화)	23:00~02:00	15세대

※ 우천으로 인한 공사일정 변경 반영.

※ 단수구역 및 일정변경 시 즉시협의.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	손성우		급수운영팀장	신중선		급수운영과장	09/05
박종일
협조자
시행	급수운영과-15333	(	2023. 9. 5.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-)3146-4845	/전송	02-3146-4889	/	sungwoo.son@seoul.go.kr	/	부분공개(5)