현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	강 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 09 중 「보이는 소화기」 자체 유지관리·점검 계획 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-23557(2022.08.29)호 『의용소방대 『보이는 소화기 일제점검』 지원 계획 보고(알림)』

나. 삼각산119안전센터-5312(2021.10.26.)호 「2021년 「보이는 소화기」설치에 따른 유지·관리 현황 및 상시관리자 변경 보고」

다. 예방과-3345(2021.3.22.)호 「2021년 “보이는 소화기” 설치 및 유지·관리 계획(알림)』

2. 삼각산119안전센터 관내 2023년 09월중 「보이는 소화기」 유지관리 계획을 아래와 보고합니다.

가. 기    간: 2023년 09월 중

나. 총 대 상: 278개 대상 629개(예산 208개소 416개, 비예산: 70개소 213개)

다. 관리대상: 267개 대상 534개(재 설치 및 이전 설치대상 포함[붙임 참조]

※ 비예산: 동북프라자 등 11개소 95개(자체 유지관리),

라. 추진내용

1) 안전관리 책임자 지정 운영 및 유지관리

○ 안전책임자: 센터장(센터장 부재 시 업무대행자 각 팀장 지정)

○ 방    법: 주 1회 이상 확인 점검(센터장 순찰, 펌프차 순찰, 소방용수조사 시 병행)

2) 의용소방대를 활용한 보이는 소화기 유지관리

○ 인원편성: 8개 구역 8명

○ 방    법: 주 1회 이상 확인 점검

3) 펌프차 순찰 및 일제 소방용수조사 시 확인 점검

○ 거리형 소화기 39개소: (평시) 펌프차 순찰 시 확인 점검

○ 의용소방대 활동 8개 구역: 각 팀 의용소방대 담당이 총괄 관리

- 1팀(3, 7구역), 2팀(2, 4, 8구역), 3팀(1, 5, 6구역)

○ 보이는 소화기 확인 점검 시 전달사항

- 소화기 분실, 케이스 파손, 압력미달, 철거 등 사용불가, 주소지 변경 사항이 발생할 경우 해당 대상 사진촬영(관리번호 및 사용불가 내용기재)

붙임: 1. 보이는 소화기 유지관리 대상 현황 1부.

2. 보이는 소화기 상시 관리자(소방공무원, 의용소방대) 지정 현황 1부.  끝.

주임	김성은		진압1대장	유양종		119안전센터장	09/05
예용해
협조자
시행	삼각산119안전센터-3402	(	2023. 9. 5.	)	접수		(		)
우	01193	서울특별시 강북구 솔샘로 208, 삼각산119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화	02********3	/전송	02********	/	b612iii@seoul.go.kr	/	부분공개(6)