문서번호	재정비촉진사업과-8901
결재일자	2023. 9. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		재정비관리팀장	재정비촉진사업과장
권혜지		정성훈	09/05
			윤장혁
협 조
	재정비정책팀장			강종삼
	재정비계획팀장			강희일
	재정비주택팀장			박미영

- 2023년 풍수해 대비 -

정비사업 공사장 2차 안전점검 추진 계획

2023.   9.

주 택 정 책 실

(재정비촉진사업과)

2023년 풍수해 대비 -

정비사업 공사장 2차 안전점검 추진 계획

태풍 및 강풍, 여름철 집중호우 이후 취약 부분 등에 대한 안전점검을 실시하여 안전사고를 예방하고 견실 시공을 유도하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 민간건축공사장 풍수해 대비 2차 안전점검 계획

(지역건축안전센터-11854호, ’23.08.28.)

□ 2023년 민간건축공사장 풍수해 대비 2차 안전점검 실시 알림

(지역건축안전센터-11889호, ’23.08.29.)

Ⅱ		추 진 개 요

□ 점검기간 : 계획수립일 ~ ’23. 9. 15.

□ 점검대상 : ******************************

구 분	총 계	중점관리대상 (시·구·전문가 합동점검)				일반관리대상 (자치구 자체점검)
		소계	철거	굴토	골조	소계	철거	굴토	마감
총계	**	**	*	*	**	*	*	*	*
재정비촉진지구	**	**	*	*	*	*	*	*	*
단독주택재건축	*	*	*	*	*	*	*	*	*

※ 중점관리대상 : 철거, 굴토 및 골조 진행중인 정비사업 공사장

※ 일반관리대상 : 철거 완료 후 미착공 현장, 굴토 공정률 10% 미만 및 마감 공종이 진행중인 정비사업 공사장

※ **********************************************************

Ⅲ		점 검 계 획

□ 점검방법

ㅇ 안전점검 실명제에 따라 안전점검표 작성

ㅇ 중점관리대상(****) : 서울시·자치구·전문가 합동점검

- 태풍 및 강풍 대비 중점점검을 위해 사업장별 건축안전자문단 2명 배치

ㅇ 일반관리대상(***) : 자치구별 자체 계획 수립 및 점검

- 자치구 자체점검 시 위험요인이 발견된 경우, 서울시 건축안전자문단 합동 점검 추가 의뢰 실시

□ 점검내용

ㅇ 여름철 집중호우 이후 취약 부분 사후 조치 관리

ㅇ 공사장 주변 시설물 관리 상태

ㅇ 태풍·강풍 대비 타워크레인 등 건설장비, 가설울타리, 낙하물방지망 등 보강·유지관리 실태

ㅇ 공사장 내·외부 배수로, 토사 유출 방지시설, 배수시설 확보, 각종 시설물 고정 여부

ㅇ 근로자 안전사고 예방(안전난간, 추락방지망 등), 시공품질 적정 여부 등

ㅇ 우기 대비 점검 결과(’23.5~6월) 미조치사항 확인

********************

***************************************************************************************************************

□ 지적사항 조치

ㅇ 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정 조치

ㅇ 중대한 사항은 시정명령 및 공사중지하고 조치완료 후 공사 재개

ㅇ 장기간 보수를 요하는 사항은 응급조치 후 별도 안전대책 강구 조치

ㅇ 시공·감리 부실사항 행정처분 등 조치

Ⅳ		행 정 사 항

□ 시·구 합동점검 외부전문가 점검수당 지급 : 지역건축안전센터

□ 점검결과 및 지적사항 조치결과 제출 : ’23. 9. 19.(화) 까지

ㅇ 결과보고서(붙임3), 안전점검표(붙임4), 안전점검 결과 및 비상연락망(붙임5)

□ 중대한 위반사항 적발 시 확인서(붙임7) 징구·제출

□ 재난상황 발생 시 SNS 전파 및 대응체계(붙임6)에 따라 市 사업 주관부서 등 신속 대응(보고)

붙임  1. 정비사업 공사장 현황 1부.

2. 합동 안전점검 대상 및 일정 1부.

3. 결과보고서(제출서식) 1부.

4. 안전점검표 1부.

5. 안전점검 결과 및 비상연락망 1부.

6. 재난대응체계 1부.

7. 확인서 1부.  끝.