문서번호	계량기검정과-1572
결재일자	2023. 9. 5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		계량기검정과장
이준한		09/05
		박철호
협 조
	주무관		代오금석

가스미터 재검정 결과 보고(2023. 9. 4.)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 9. 4.

서울시품질시험소

(계량기검정과)

가스미터 재검정 결과 보고
신 청 자	접수번호		6*******101						접수일자		2023. 9. 4.
	상 호		**********						*****		*****
	검사장소		************************
기준기 번 호	재검정 기준					샘플링방식 : KS Q ISO2859-1의부표1 및 부표2-A 보통검사1회
						구조검사 조건						허용오차 및 검사 조건
531628 531703 531922 537306 545749	가스미터 기술기준 (산업통상부고시 제2019-33호)					특별검사수준 (S-2), 합격품질수준(AQL) 4%						․Qmax, 0.2Qmax : ±1.5% 통상검사수준Ⅱ,합격품질수준 0.65% ․Qmin : ±3% 통상검사수준Ⅰ,합격품질수준 1.5%
계량기명	규격 (㎥/h)	신청 수량 (개)		오차 및 구조검사 기준								검사결과		비고
				검사항목			시료수	합 격 판정수 (Ac)		불합격판정수 (Re)		합격	불 합격
****	**** *****	***		**			*	*		*		*	*
				**	************		**	*		*		**	*
					****		**	*		*		**	*
****	**** *****	***		**			*	*		*		*	*
				**	************		**	*		*		**	*
					****		**	*		*		**	*
******		*****										***	*
위와 같이 가스미터기 재검정 결과를 보고합니다. 2023. 9. 4. ******************** *********************

붙임 1. 검사성적서(2023-09-04) 1부.

2. 검정기록지(2023-09-04) 1부.

3. 기물번호(2023-09-04) 1부.  끝.