문서번호	대기질통합분석센터-7840
결재일자	2023. 9. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		대기측정관리팀장	대기질통합분석센터장
김현상		代이제승	09/05
			代윤태호
협조

미세먼지 간이측정망

네트워크 통합보안관리 시스템 점검

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 9.

대기질통합분석센터

(대기측정관리팀)

미세먼지 간이측정망

네트워크 통합보안관리 시스템 점검

미세먼지 간이측정망 네트워크 통합보안관리 시스템 점검을 통해 통신장애발생 시 신속한 원인 파악 및 대처 등 안정적 운영에 기여하고자 함

□ 네트워크 통합보안관리 시스템

○ 관리자중심 통합관리시스템으로 간이측정망 통신단말기를 통합 관리

- 장비 및 네트워크 망 상태에 대한 실시간 관리로 효율적 통합 관리 가능

○ 통신장비의 상태를 실시간으로 파악하고 이벤트에 대해 신속히 대처

- 설치된 장비들의 상태 및 알람정보 등 실시간 모니터링 기능 제공

※ '20년3월 간이측정망 네트워크 관제 목적,「XN시스템즈 네오메니저」설치 운영

□ 네트워크 통합보안관리 시스템(XN시스템즈 네오메니저)기능 및 사양

항목	세부내용
Management	전체등록 장비 현황 모니터링
	CPU, Memory및 트레픽 사용률
	폄웨어 및 모델정보 확인
	실시간 회선 및 장비상태 체크
	실시간 장애 및 복구 알람
	지역별 장애 현황
	이벤트 및 세션로그
	장애 및 알람 로그
Report	CPU, Memory 및 트래픽 사용률 리포팅
	알람 횟수 리포팅
	시/일/주/월 단위 보고서
	그룹별/개별 보고서
Management	Firewall, IPS 정책 및 DB 배포
	관리자 및 VPN, 인증서 배포
	IP, Port, Time 그룹 배포
	배포된 인증서 관리
	ZTI(Zero Touch Installation) 기능 지원

□ 네트워크 통합보안관리 시스템 점검 방법 및 내용

○ 장비제조·납품·운영사인 XN시스템즈에서 방문·시스템접속 점검

○ 장비상태점검

- 물리적케이블 연결상태 등

○ 통합관리관제서버 현황 확인(이미지캡쳐)

- 통합관리관제서버에 등록된 장비정보 상태 확인 등

□ 기대효과

○ 간이측정망 LTEVPN 운영 정보를 실시간 확인

○ 안정적인 간이대기측정망 관리시스템 운영

□ 소요예산 : ********

○ 산출내역 : ******************************************

○ 예산과목 : 환경오염물질 체계적 조사, 대기질통합분석운영, 공공운영비

끝.