문서번호	급수운영과-16085
결재일자	2023. 9. 6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
강병국	김영환	09/06
		代이연창
협 조
	주무관		홍은철

시설물 합동점검 조치계획 보고

2023. 9.

강서수도사업소

(급수운영과)

시설물 점검 조치계획 보고

명에 의하여 추석대비 양천구 관내 상수도 시설물을 합동점검하고

아래와 같은 사항이 발생되어 노후 시설물 정비 계획을 보고 드림.

□ 일반 현황

○ 점검기간 : 2023. 9. 1. (금)

○ 점검대상 : 목동배수지, 신정배수지, 신월배수지

○ 점검내용 : 추석대비 상수도 시설물 합동점검

○ 점 검 자 :  본부 시설관리과 이보민 외 2

□ 시설물 적출사황 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	규격 (mm)	적출사항	조치계획	비 고
1	신정배수지	배수지	500	배관 부식 및 도장박리	녹제거 및 도장
2	신정배수지	배수지	1100	배관 부식 및 도장박리	녹제거 및 도장

□ 시설물 적출 주요사진(신정배수지)

**********************	************************

□ 조치의견

○ 상기와 같이 합동점검시 적출된 노후 시설물에 대하여 우리사업소와 계약된 『*******************************************에게 보수토록 시공지시하여 시설물 보수후 정비결과를 본부에 보고 하고자 합니다.  끝.