출 장 결 과 보 고 서

주무관		행정관리팀장	행정지원과장		결재
이경천		박관용	09/06
			代박관용
협 조

	명에 의하여************************ 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
*****************
***************************

보       고       내       용

일    시

2023. 09. 04.(수) 11:00 ~ 13:20

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서( 염창동 262)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	********	**	*	**	**********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2023-08-31	10	48,117	1,806
2	2023-06-30	10	46,311	4,692
3	2023-04-30	30	41,619	1,715
4	2023-02-28	24	0	1,793
5	2022-12-31	10	38,111	1,793
6	2022-10-31	10	36,318	1,823
7	2022-08-31	10	34,495	1,716
8	2022-06-30	10	32,779	1,802
9	2022-04-30	10	30,977	1,669
10	2022-02-28	10	29,308	1,799

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지 1,452㎡ 연면적 5,526㎡의 지하 1층 지상 14층 89세대 업무용 오피스텔 및 근린상가 일반용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 정례검침중 사용량 격증 안내로 확인결과, 동절기 잠가 놓아 확인 않된 매립 배관의 누수를 확인하고 23.08.01. 누수된 배관을 교체하는 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2023년 09월 납기(4,692㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 직전납기 정상 사용량 23년9월납기,7월납기 평균 사용량인 (1,754㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

옥상배관 교체공사 완료

붙임  1. 누수수리 영수증 1부. 끝.