문서번호	정수과-11636
결재일자	2023. 9. 6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수과장
강광영	09/06
	신귀식
협 조

2023년 08월 유효율 현황

2023. 09.

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

□ 2023년 월별 유효율('23년 목표 : 98.90%)

구분	취수량 (㎥/월)	송수량 (㎥/월)	유효율 (%)	2022년 월 별 유 효 율	증․감(%P)
					2022년 동월대비	2023년 목표대비
계	97,668,976	95,823,713	98.11	98.89
1월	12,200,820	12,052,985	98.79	99.25	-0.46	-0.11
2월	10,852,320	10,679,155	98.40	99.14	-0.74	-0.50
3월	12,146,560	11,851,198	97.57	99.33	-1.76	-0.83
4월	11,851,630	11,554,098	97.49	99.27	-1.78	-0.08
5월	12,387,000	12,158,914	98.16	99.00	-0.84	0.67
6월	12,265,726	12,082,480	98.51	99.08	-0.57	0.35
7월	13,005,050	12,811,813	98.51	98.65	-0.14	0.00
8월	12,959,870	12,633,070	97.48	98.70	-1.22	-1.03
9월
10월
11월
12월

□ 2023년 08월 일별 유효율

- 유효율 산출시 전체 생산공급량 중(유효량) 강북대체급수(897,895㎥)를 제외하고, 순수 우리 센터에서 취수 및 생산한 물량으로 산출

일자	요일	취수량 (㎥/일)	송수량 (㎥/일)	유 효 율 (%)	비 고
계		12,959,870	12,633,070	97.48%
1	화	417,290	407,540	97.66%
2	수	426,270	420,682	98.69%
3	목	425,770	414,572	97.37%
4	금	429,520	420,632	97.93%
5	토	413,880	409,188	98.87%
6	일	425,980	417,031	97.90%
7	월	435,460	425,751	97.77%
8	화	436,130	427,214	97.96%
9	수	416,720	408,546	98.04%
10	목	397,640	387,458	97.44%
11	금	395,660	387,789	98.01%
12	토	414,050	405,288	97.88%
13	일	411,770	401,780	97.57%
14	월	411,560	403,224	97.97%
15	화	415,250	403,991	97.29%
16	수	431,370	417,640	96.82%
17	목	423,320	412,958	97.55%
18	금	423,490	410,980	97.05%
19	토	424,320	411,001	96.86%
20	일	420,160	409,046	97.35%
21	월	440,120	426,153	96.83%
22	화	413,510	399,554	96.62%
23	수	412,570	401,520	97.32%
24	목	409,860	399,541	97.48%
25	금	419,410	406,964	97.03%
26	토	424,950	414,627	97.57%
27	일	417,380	405,287	97.10%
28	월	403,460	390,455	96.78%
29	화	400,210	387,255	96.76%
30	수	401,820	388,241	96.62%
31	목	420,970	411,162	97.67%

끝.