염소용기 계근대장(정수장 08.30)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	09/06
		김민섭

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0349	564	739	540
2		0648	539	0315	699
3		741	539	0375	566
4		0359	564	0386	561
5		0367	566	0362	562
6		0322	564	0625	538
7
8
9
계		6 병	3,336	6 병	3,466
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,820 kg		3,510 kg
	자체계근	8,860 kg		3,510 kg
용기무게		3,336 Kg		3,466 kg
납품수량		5,484 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		84 kg		44 kg
납품자 및 차량번호		성명: *****		차량번호 : *********

※ 붙임 : 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고의뢰증 1부. 끝.