		남부수도사업소
CU********5*******A07***************E0500-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 민원 처리결과 보고

수질검사 신청건에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

【 아     래 】

민원접수번호	0992023058716	신청인	***
주소	*****************************************************
신청내용	수도물 음용가능문의

검사자	황현석			채수일	2023.09.05.
검사일	2023.09.05.			처리일	2023.09.05.
검사 결과	구분	pH	잔류염소	탁도	NH3-N	철
	(정상기준)	(5.8-8.5)	(0.4mg/L이하)	(0.5NTU이하)	(0.5mg/L이하)	(0.3mg/L이하)
	결과	7.2	0.3	0.1		0.03
	구분	구리	아연	망간	염소이온	일반세균
	(정상기준)	(1mg/L이하)	(3mg/L이하)	(0.05mg/L이하)	(250mg/L이하)	(100CFU/ml이하)
	결과	0.05
	구분	총대장균군	대장균	맛	냄새	판정결과
	(정상기준)	(불검출/100ml)	(불검출/100ml)	(무미)	(무취)
	결과					기준이내
	구분	항목 및 검사결과1		항목 및 검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수질 궁금	주방 수돗물 먹는물 수질기준 이내로 적합하며, 민원인에게 결과 설명	점검결과서 현장 배부

끝.

주무관	황현석		수질팀장	최성호		행정지원과장	09/06
홍기관
협조자
시행	행정지원과-19418	(	2023. 9. 6.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소	/	arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4453	/전송	02-3146-4479	/	sukhh1012@seoul.go.kr	/	부분공개(6)