현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		성 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	구급차 고정용 산소 유량계 고장 수리 계획보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-751(2023. 2. 8., "2023년도 구급분야 예산 집행 자체 계획 알림")

나. 현장대응단-5584(2023. 9. 4., "구급장비 고장 발생 보고서(고정용 산소 유량계)")

2. 현장대응단 1소대(6-1호) 구급차 고정용 산소유량계 고장이 발생하여 다음과 같이 수리하고자 합니다.

가. 품명/수량: 다이얼플로메타 1종 1점

나. 고장 내역: 결합부위 접촉불량으로 산소 유출 발생

다. 소요 예산: *****************

라. 예산 과목: 구급장비 보강 및 유지관리 / 사무관리비

마. 지출 방법: 지자체 회계관리에 관한 훈령 제237호(2022.4.4.)

별표5. 지방자치단체 구매카드 발급 및 사용기준에 의한 신용카드 사용

바. 수리 업체: **********************************

* 제조사 공식업체 A/S, 타업체 의뢰시 재고장 발생이유로 수리불가

붙임  1. 고장발생보고서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 1부.

4. 사업자등록증 1부.

반장	유승오		구급팀장	박현규		재난관리과장	09/07
代장병일
협조자
시행	재난관리과-5142	(	2023. 9. 7.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3, 성북소방서 (종암동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seongbuk/main/main.do
전화	02-6981-7361	/전송	02-6981-7352	/	you1192@seoul.go.kr	/	부분공개(7)