문서번호	도시철도과-11554
결재일자	2023. 9. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	도시철도시설팀장	도시철도과장	교통기획관		도시교통실장
전승민	손남신	김지형	김태명		09/07
					윤종장
협 조

승강장 자동안전발판 확대설치 추진계획

2023. 09.

도 시 교 통 실

(도시철도과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

승강장 자동안전발판 확대설치 추진계획

도시철도과장 : 김지형☎2133-4331 도시철도시설팀장  :손남신☎4348 담당 :전승민☎4350

승강장 자동안전발판 확대설치 추진계획을 수립하여 교통약자의 이동편의 개선 및 지하철 이용시민 안전을 보장하고자 함

1		추진배경

□ 추진근거

ㅇ 도시철도 건설규칙 제30조의2(승강장의 안전시설)

- 연단 간격이 10cm가 넘는 곳에 안전발판 등 실족사고 방지설비 설치

ㅇ 제3차 서울시 교통약자 이동편의 증진계획 (행정1부시장방침 182호, ’18.8.1.)

□ 필요성

ㅇ 승강장 발빠짐 사고 지속 발생으로 지하철 이용객 안전대책 필요

구 분	계	2017	2018	2019	2020	2021	2022	~’23.8월
발빠짐 사고 발생건수	494	81	104	97	50	51	79	32

ㅇ 휠체어 이용객 등 교통약자 이동편의 증진을 위한 이격거리 개선대책 필요

- 장애인 단체 해결 요구사항으로 지속 제기 중(열차사이 간격 및 단차 대책)

ㅇ 곡선 승강장의 경우, 구조적 문제로 고정발판 설치 불가

- 곡선 승강장 내 열차 이동시 간격 변화로, 열차와 고정발판 충돌 발생

2		현 황

□ 승강장 연단간격 현황

ㅇ 전체 승차위치 19,256개소 중 연단간격 10cm 초과 3,395개소

구 분	전체 승차위치	10cm 이하	10cm 초과
승차위치	19,256개소 (275개역)	15,861개소	3,395개소*

* 3,395개소 중 642개소는 고정발판 설치하였음에도 10cm 초과하는 승차위치

□ 자동안전발판 설치가능 승차위치 조사

ㅇ (대    상) 10cm 초과 3,395개소 중, ******************

* 최근 5년 전체 발빠짐사고의 71%가 발생한 승차위치 대상 조사실시

ㅇ (조사내용) 조사대상 승차위치의 자동안전발판 설치가능여부 조사

- 스티로폼 측정재 부착 및 열차 운행 후 측정재 존치 개소 확인하여, **************************************

ㅇ (조사결과)*******************************

ㅇ (추가조사)**************************************************

< 1차 연단간격 사전조사 결과 >

구 분	10cm~13cm	13cm 이상*******
		자동안전발판 기설치	1차 사전조사 *******		2차 사전조사 (실시예정)
			설치가능	설치불가
10cm이상 (3,395개소)	*******	****	*****	*****	*****

※ ******************************************************

3		자동안전발판 확대 설치계획

□ 접이식 승강장 자동안전발판 확대 설치계획

ㅇ (설치요건) *************************************

< 접이식 자동안전발판 설치 요건 >

▪ **********************************************

▪ **************************************************

구 분	구조물 돌출	안전발판 끼임 발생
구 조

ㅇ (사업대상)*********************************

※ ************************************************

ㅇ (추진기간) *****************

ㅇ (소요예산)******************

- **********************************************

구 분	계	****	****
대 상	***	***	***
개 소	*****	*****	*****
예 산	******	******	******

□ 향후계획

ㅇ 사업계획 수립(공사자체계획)	~ ’23. 9월

ㅇ ’24년 본예산 편성	~ ’23. 12월

ㅇ 발주/계약체결 및 ’24년 물량 설치	~’24년

ㅇ 설치 불가 승차위치 신기술 적용 방안 검토	’24년~

**********************************************

*****************************************

붙임1		승강장 자동안전발판 확대설치 추진 사업대상

년도	역수	트랙	개소	역 명
*	**	**	***	*
*****	**	**	***	***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
*****	**	**	***	*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

붙임2		1~8호선 연단간격 현황

□ 1~8호선 승차위치별 연단간격 현황

호선	전체 승차위치	10㎝ 이하	10㎝ 초과
계	19,256	15,861	3,395
1호선	800	580	220
2호선	3,832	3,125	707
3호선	2,720	1,828	892
4호선	2,080	1,534	546
5호선	3,744	3,328	416
6호선	2,400	2,123	277
7호선	2,816	2,546	270
8호선	864	797	67

□ 1~8호선 연단간격 100mm 초과개소 현황

구 분	계	100mm 초과 ~130mm 미만	130mm 이상
합계	3,395	2,118	1,277
1호선	220	107	113
2호선	707	478	229
3호선	892	624	268
4호선	546	316	230
5호선	416	222	194
6호선	277	171	106
7호선	270	162	108
8호선	67	38	29