		강동수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	024306235	민원접수번호	1012023040202
수용가명	전병찬외 1명	신청일	2023.09.07.
주소	서울특별시 강동구 명일로10길 9 14동 2층 3호 (둔촌동) (05366 강동구 둔촌동 39-0)
신청인	신순이	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
최초개전일	1985.10.15.	기물번호	P2000853565
현장방문일	2023.09.07. 14:00	현장출동자	최철우
입회자	신순이	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	역지변 철거 후 정상 출수

끝.

주무관	최철우		현장민원과장	09/07
송정자
협조자
시행	현장민원과-12264	(	2023. 9. 7.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로, 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3010	/전송	02-3146-5079	/	ccwaa@seoul.go.kr	/	부분공개(6)