문서번호	시설관리과-15292
결재일자	2023. 9. 7.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
강철운	김용섭	09/07
		권승계

은평공동구 2023년3분기 정기점검 결과보고

2023.09

은평공동구 2023년 3분기 정기점검 결과 보고

은평공동구 내 상수도시설물 정기점검을 시행하고 그결과를 보고합니다.

□ 점검개요

□ 점검일시 : 2023. 9. 06.(수) 13:00~15:00

□ 점 검 자 : 시설관리과 7급 강철운 외 3명

□ 점검시설물 : *********************

***************************************

□ 점검내용

상수도시설	**		*****	****	****	**		****	****		****
구 분		점 검 항 목					관 리 상 태			비 고
상수도관로 등 상태		상수도관 누수발생 유무					이상없음
		밸브류 작동 등 상태					이상없음
		관로의 도복상태, 녹발생 및 노후 상태					이상없음
		관로 명판 부착 상태					이상없음
부속시설		관 지지대 상태					이상없음
		배수시설 상태					이상없음
		관련기관 비상연락망 부착 상태					이상없음
점검 사진
기타 시설 개선 사항		B라인 310m 지점 천장 누수로 인한 개선요청 사항 확인 : 이상없음

□ 상수도관 상태 양호(누수, 밸브 작동 등 이상없음).  끝.