아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	마포로3구역제3지구 도시정비형재개발사업조합
(경유)
제목	사유지 내 매설된 상수관로 이설 요청에 대한 회신

1. 마포도정 23-0904-03(2023. 9. 4.)호와 관련입니다.

2. 마포로3구역제3지구 도시정비형재개발사업 중 인접 상수관로가 사유지 내 부설되어 이설을 요청한 상수관로에 대하여 아래와 같은 사항이 선행되어야 이설 가능함을 회신합니다.

가. 회신의견

1) 상수관로가 부설된 위치가 현재 보도로 사용되고있어 귀 조합에서 측량한 측량성과도만으로는 우리 사업소에서는 사유지 여부에 대한 판단이 어려운 사항으로 해당 토지의 사유지 판단은 관리주체인 마포구청의 확인이 필요함.

2) 상수도 이설시 지장물 등으로 보도 이설은 불가할 것으로 추정되며, 차도(ASP)로 이설이 가능할 것으로 판단됨.

상기 도로는 현재 굴착불가 상태로 서부도로사업소의 허가를 득한 후 상수관로 이설공사 가능(차도는 '22년 11월 포장하여 현재 굴착통제 중(통제기간 2년)). 끝.

	서부수도사업소장
주무관	양동혁		급수관리팀장	신정우		급수운영과장	전결 09/07
채재일
협조자
시행	급수운영과-16296	(	2023. 9. 7.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3648	/전송	02-3146-3689	/	dh22151@seoul.go.kr	/	부분공개(5)