현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	강 남 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	9월중 비화재경보 반복 발생대상 화재안전조사 계획 보고

1. 예방과-3179(2022.2.13.)호 「비화재경보 반복 발생대상 화재안전대책(알림)」과 관련입니다.

2. 반복적인 비화재경보 발생으로 인한 소방력 낭비를 줄이고, 관계인의 소방시설 유지·관리 의식개선을 위한 화재안전조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간: 2023. 9. 15.(금) ~ 9. 22.(목)

나. 조사대상: ***************************

다. 조 사 반: 화재안전조사 5·6조 4명

라. 조사방법: 부분조사

마. 조사항목

○ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제7조(화재안전조사의 항목)

1. 법 제17조에 따른 화재의 예방조치 등에 관한 사항

2. 법 제24조, 제25조, 제27조 및 제29조에 따른 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항

3. 법 제36조에 따른 피난계획의 수립 및 시행에 관한 사항

7. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조에 따른 소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항

9. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제16조에 따른 피난시설, 방화구획(防火區劃) 및

방화시설의 관리에 관한 사항

11. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조에 따른 소방시설등의 자체점검에 관한 사항

바. 중점 추진사항

- 소방시설 유지·관리 및 정상 작동유무 조사(경보시설 집중확인)

- 비화재경보의 원인 파악과 이에따른 노후(불량)감지기·적응성 감지기 교체 권고 등 화재안전컨설팅 병행 실시

- 관계인 대상 비화재경보시 조치사항 등 안전교육

사. 화재안전조사 계획 사전 공개

- 소방서 홈페이지에 조사대상, 조사기간 및 조사사유 등 7일 이상 공개

3. 행정사항

가. 화재안전조사시 '화재안전조사 세부조사표'를 바탕으로 조사실시 후   관계인에게 '화재안전조사 결과서' 부본을 교부 하시기 바랍니다.

나.  화재안전조사 실시 후 3일 이내 119행정정보시스템에 조사 결과를 입력하여   주시기 바랍니다.

붙임  1. 9월 중 비화재경보 발생 화재안전조사 대상 1부.

2. 화재안전조사 세부조사표 1부.

3. 화재안전조사 결과서 1부.

4. 화재안전조사에 관한 세부운영규정 1부.  끝.

담당자	윤웅주		검사지도팀장	代전한곤		예방과장	전결 09/08
조규관
협조자
시행	예방과-17363	(	2023. 9. 8.	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 강남소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7501	/전송	02-539-9008	/	dndwn34@seoul.go.kr	/	부분공개(6)