문서번호	시설관리과-15167
결재일자	2023. 9. 8.
공개여부	부분공개(5)

주무관		기전팀장		시설관리과장		북부수도사업소장			결재
이영훈		代이영훈		이규현		09/08
						권태규
협 조

밀폐공간작업 허가(유량계실)

밀폐공간작업 허가
관리번호		2023-0084~87								관리부서						시설관리과
신 청 인		시설관리과 공업6급 이영훈
작업일시		2023년 9월 7일 09시 30분 ~ 9월 7일 14시 00분									작업장소				BBM-10 외 3개소
작업 내용		유량계 교정검사(2차 작업지시)
업 체 명		******			출입자 (담당자 명단)				***			***		***
					작업관리감독자				******
산소 및 유해가스 농도 측정 결과						측정 시기		1. 작업을 시작할 때 2. 작업을 일시 중단하였다가 다시 시작할 때 3. 장시간 작업 시 일정 시간 간격으로(예:2시간)
측정 장소	측정 물질명		측정 농도(%)	측정자 시간			측정자 성명						허가기준 공기농도 1. 산소(O2): 18% ~ 23.5% 2. 탄산가스(CO2): 1.5% 미만 3. 황화수소(H2S): 10ppm 미만 4. 일산화탄소(CO): 30ppm 미만
BBM-10	산소(O2)		****	*****			***
BBM-11			****	*****			***
BBM-12			****	*****			***
BBM-13			****	*****			***
특별조치 필요사항
작업 허가자					****************