문서번호	시설관리과-16173
결재일자	2023. 9. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
이어진	서규석	조임남	09/08
			代홍기관
협 조
	행정지원과장		홍기관
	요금과장		조기동
	현장민원과장		임인택
	급수운영과장		이용구

밀폐공간 작업 긴급 구조훈련 계획

2023. 9.

남부수도사업소

(시설관리과)

밀폐공간 작업 긴급 구조훈련 계획

시설관리과장 : 조임남☎3146-4590 안전관리팀장 : 서규석☎4599 담당 : 이어진☎4607

긴급 구조훈련을 실시하여 밀폐공간 작업 시 산소결핍 또는 유해가스로 인한 질식 재해 위험을 예방하고 중대재해 발생 시 신속한 대응으로 피해를 최소화하여 사고예방에 만전을 기하고자 함

□ 관련규정

ㅇ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제640조(긴급 구조훈련)

ㅇ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제619조

(밀폐공간 작업 프로그램의수립·시행)

□ 훈련개요

ㅇ 훈련일시: 2023. 9. 20.(수) 09:30~

ㅇ 훈련장소: 사업소 부지 내 맨홀 앞

ㅇ 훈련강사: 시설관리과 관리감독자, 안전관리팀장

ㅇ 훈련대상: 상수도 밀폐공간 작업장소 근로자

- 계량기 교체·검침(서울시설공단 직원 포함)

- 배수지, 아리수올림터 밸브실(맨홀)

- 상수도 관로 밸브실(맨홀)

ㅇ 훈련내용

- 비상연락체계 운영, 긴급구조 및 응급처치

- 구조용 장비의 사용, 공기호흡기 또는 송기마스크의 착용 및 사용

ㅇ 훈련장비

- 복합 가스농도 측정기, 환기팬

- 공기호흡기, 송기마스크

- 밀폐공간 출입금지 A형 안내간판

- 구조용 삼각대, 안전대, 구명밧줄

□ 재해자 구조

ㅇ 단계별 조치

상황전파 및 작업중지		- ∙ 통신설비 이용하여 상황전파 ∙ 즉시 작업 중지
□
초기대응		∙ 사고 상황에 따른 초기대응 (필요시 2차 피해방지 위험요인 제거)
□
긴급대피		∙ 비상 대피 장소 긴급대피
□
신고 및 보고		∙ 상황 발견자·관리감독자 등이 119 신고 및 응급처치 시행 ∙ 관할 고용노동관서 등에 신고 ∙ 안전보건관리(총괄) 책임자, 본부 전담 조직 등에 보고
□
현장보존		∙ 소방서, 산재 예방 근로감독관 등의 현장 보전 지휘 협조

□ 행정사항

ㅇ 밀폐공간 작업장소 근로자 각 부서에 협조 요청 공문 발송

ㅇ 긴급 구조훈련 결과 및 교육자료 전 직원 공유

붙임 1. 상수도 밀폐공간 안전작업 매뉴얼 1부.

2. 밀폐공간 질식재해예방 안전작업 가이드 1부.

3. 현장 심폐소생술 시행 지침 1부.

4. 호흡 보호구 착용 및 사용방법 1부.  끝.