문서번호	토질재료시험과-547
결재일자	2023. 9. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	서울특별시품질시험소장
김희철		조용상	09/08
			장상규
협 조

시험자간 비교숙련도 시험 결과 보고

(흙의 함수비)

2023.  9.

품질시험소

(토질재료시험과)

시험자간 비교숙련도 시험 결과보고

(흙의 함수비)

토질재료시험과장 : 조용상 ☎513-4640  담당 : 김희철☎4643

2023년도 유효성 보장계획에 의거 시험 요원의 업무수행 능력 향상을 위한 시험자 간 비교숙련도 시험(흙의 함수비)을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 품질시험소 경영시스템 SQIO-QP-14(결과의 유효성 보장 절차서) 및 2023년도 연간 유효성 보장 계획 (토질재료시험과-79호, 2023.2.2.)

ㅇ KOLAS 공인기관 인정제도 운영요령(별표 2 KOLAS 공인기관 인정 및 평가기준)

ㅇ KS Q ISO 17025 7.6 측정불확도 평가

□ 비교시험 개요

ㅇ 시험품목 : 성토용 흙

ㅇ 시험항목 : 흙의 함수비 시험(KS F 2306:2020)

ㅇ 시 험 자 : 김희철, 소연문, 이유진, 이명준

ㅇ 시험기간 : 2023. 8. 18 ~ 8. 21

□ 시험방법

ㅇ 흙의 함수비 시험(KS F 2306:2020)

- 용기의 질량 측정 후 시료를 용기에 넣고 전체 질량 측정

- 시료를 용기별로 항온 건조로에 넣고 일정질량이 될 때까지 노건조

- 노건조 시료를 데시케이터에서 실온이 될 때까지 식힌 후 전체질량 측정

ㅇ 시험 요원별 동일시료로 3회 시험실시

□ 통계처리 방법

ㅇ 평가방법[One-Way ANOVA(F-검정). 유의수준 5%]

- KS A ISO 5725-2에 따라 측정결과의 일치성과 이상치 검정(Cochran 및 Grubbs 검정)

• Cochran의 검정 통계량

[eqn: C= {S _{max} ^{2}} over {sum _{i=1} ^{P} S _{i} ^{2}}]   여기서 S2max은 p개의 표준편차 중 최대치이다.

• Grubbs의 검정 통계량

[eqn: G _{P} =(X _{P} - {bar{X)}} ``/``S]

[eqn: G _{1} =( {bar{X}} -X _{1} )``/``S]

구 분	Cochran의 검정	Grubbs의 검정
정 상	[eqn: LEFT | C RIGHT | ` LEQ C _{````(0.05,``P,``n)}]	[eqn: LEFT | G RIGHT | ` LEQ G _{````(0.05,``P)}]
5 % 이상치	[eqn: C _{````(0.05,``P,``n)} PREC LEFT | C RIGHT | ` PREC C _{````(0.01,``P,``n)}]	[eqn: G _{````(0.05,``P)} PREC LEFT | G RIGHT | ` PREC G _{````(0.01,``P)}]
1 % 이상치	[eqn: LEFT | C RIGHT | ` GEQ C _{````(0.01,``P,``n)}]	[eqn: LEFT | G RIGHT | ` GEQ G _{````(0.01,``P)}]

- 통계분석 및 수행도 평가(One-Way ANOVA, F-검정)

•  F 비 < F 기각치 : 만족

ㅇ 시험자간 시험결과

시험항목	구 분	***	***	***	***
흙의 함수비 (%)	1	*****	*****	*****	*****
	2	*****	*****	*****	*****
	3	*****	*****	*****	*****
	합계	*****	*****	*****	*****
	평균	*****	*****	*****	*****
	표준편차	*********	*********	*********	*********
	분 산	*********	*********	*********	*********

□ 시험자간 비교숙련도 시험평가

ㅇ 검정통계량

- Cochran의 검정통계량 (정상)

항 목	결 과 값	기각한계치	유의수준
검정통계량	[eqn: LEFT | C RIGHT |] = 0.557	C1 = 0.846	1%
		C5 = 0.768	5%

• C통계량이 유의수준 5%에서의 기각치보다 작으므로 정상으로 판단함

- Grubbs의 검정통계량 (정상)

항 목	결 과 값	기각한계치	유의수준
검정통계량	[eqn: LEFT | G RIGHT |] = 0.956	G1 = 1.496	1%
		G5 = 1.481	5%

• G통계량이 유의수준 5%에서의 기각치보다 작으므로 정상으로 판단함

ㅇ 수행도 평가 (One-Way ANOVA)

변동 요인	제곱합	자유도	제곱평균	F 비	P-값	F 기각치
처 리	0.123 749	3	0.041 25	0.835	0.511	4.066
잔 차	0.395 234	8	0.049 40
계	0.518 983	11

- F 비 〈 F 기각치 : 만족

- P-값 〉 0.05 : 만족

□ 결론 : 만족(적합)

ㅇ 시험 결과값에 대한 통계분석 및 수행도 평가 결과 통계적으로 유의미한 차이가 없어 만족함.

ㅇ 비교시험 결과에 따른 시험자의 측정불확도

시 험 자	시험결과 및 불확도 표현
*****	************************************
*****	************************************
*****	************************************
*****	************************************

붙임  1. 유효성 보장 결과보고서 1부.

2. 측정불확도 평가보고서 1부.

3. 시험자간 측정불확도 1부.

4. 교정성적서(전기식저울) 1부.

5. 시험기록서 1부.  끝.