문서번호	시설관리과-15164
결재일자	2023. 9. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
이성남	代이영훈	09/08
		이규현

2023년 북부수도사업소

아리수올림터 및 배수지 소방시설 점검 계획

2023. 9.

북부수도사업소

[시설관리과]

2023년 북부수도사업소

아리수올림터 및 배수지 소방시설 점검 계획

아리수올림터 및 배수지 소방시설의 점검을 시행하여 화재 발생 시 신속한 대응 및 복구로 인명과 재산에 대한 사고를 예방하고자 함

Ⅰ		관련근거 및 추진배경

□ 관련근거

- 상수도분야 소방시설등 점검용역 발주 기준-************************

- 아리수올림터 및 배수지 소방시설 점검 계획-**********************

- 소방시설법 제25조(소방시설물등의 자체점검)·동법 시행령 제5조(특정소방대상물)

□ 추진배경

- 소방시설법 시행규칙 제18조(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상)에 의한 종합정밀점검 또는 작동기능점검 대상물이 아닌 아리수올림터와 배수지의 소방시설의 경우 육안점검 및 연동시험만 시행하고 있어 정밀점검 필요

Ⅱ		점검대상

단위(개)

구 분	시설명	소화기	연기감지지	열감지기	수신기	연면적(㎡)	비고
*** ***	**	*	*	*	*	******
	**	*	*	*	*	******
	**	*	*	*	*	***
	**	*	*	*	*	***
	***	*	*	*	*	*****
	***	*	*	*	*	******
	***	*	*	*	*	***
	**	*	*	*	*	***
***	**	*	*	*	*	**
	**	*	*	*	*	**
*		**	**	**	*

※ 대상의 각 연면적이 1,000㎡미만으로 작동기능점검 대상임

Ⅲ		점검내용

□ 점검방법

○ 소방시설 작동기능점검 기준에 따라 소방시설관리 전문업체에 의뢰하여 점검 시행       ○ 작동기능점검

- 소방시설 등을 인위적으로 조작하여 정상적으로 작동하는지를 점검

- 대  상: 종합정밀점검 실시 대상물 및 기타 특정소방대상물

- 주  기: 연1회 이상

□ 지적사항 조치계획

○ 경미한 사항은 자체인력으로 개선조치

○ 전문기술을 요하는 사항은 업체 또는 소방공사업체에 의뢰하여 보완 조치

Ⅳ		계약방법

□ 건    명: 2023년 북부수도사업소 아리수올림터 및 배수지 소방설비 점검

□ 계약방법: 수의계약(소액)

- 법적근거: 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 및 제30조 제1항

□ 계약업체: ****************

- 주   소: ********************************************

□ 점검기간: 계약일로부터 20일

□ 소요예산: *********************

□ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비, 지급수수료(22205)

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 3부.  끝.