특수장소 화재발생대상 현장조사보고(120)

부분공개(7)	결재	지휘1팀장	현장대응단장
현장대응단-4944		김익삼	09/08
			강철희

대상명		****				대표자	************				소방안전관리자				*******
위치	******************										위험물안전 관리자
건물구조	철근콘크리트조 5/1층 연면적 997.97㎡										전화번호				************* (소방안전관리자)
조 사 내 용								결 과								조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								- 특이사항 없음
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								- 자동화재탐지설비 정상작동
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								- 특이사항없음
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								- 특이사항없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								- 특이사항없음
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								- 초동조치 적정 함
7.기타사항
◉2차조사 필요성 검토		可
		否	◎
※ 조사자의견 2023.9.7.(목) 13:41경 강동구 둔촌동 광이빌딩 지하1층 직조작업장에서 발생한 화재로 인해 자동화재탐지설비가 정상작동하고 출동한 소방대에 진화된 화재로 2차조사 필요성이 없는 것으로 판담됨
◉ 당일 현장지휘관 서명 :														소방경 김익삼
				◎ 조사일시 : 2023.9.7.
				◎ 조 사 자 :					재난조사			이영한