현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	중 부 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	복합가스측정기 고장발생 보고 및 검교정 요청

1. 소방행정과-463('23.1.12.)호 「2023년 소방장비 관리운용 계획 알림」과 관련입니다.

2. 을지로119안전센터 복합가스측정기 고장 발생으로 소모품 교체와 센서 검교정을 아래와 같이 요청합니다.
가. 제 품 명 : 복합가스측정기(Honeywell Lumidor Minimmax X4)
나. 수    량 : 1대
다. 배정일자 : 2016.11.30. (※ 해당 장비의 내용연수 : 10년)
라. 고장내용 : 측정 수치 이상 (사용불가)
마. 소모품 교체 및 센서 검교정 필요 (기존 교정일자 : 2022.09.26. 차기 교정일자 : 2023.09.26.)

붙임  1. 소방장비고장발생보고서(복합가스측정기) 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
반장	이종원		진압2대장	김삼현		119안전센터장	09/09
현중수
협조자
시행	을지로119안전센터-3430	(	2023. 9. 9.	)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43, 을지로119안전센터 (신당동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-6981-0175	/전송	02-2235-0698	/	jongwon119@seoul.go.kr	/	대시민공개