문서번호	시설관리과-16311
결재일자	2023. 9. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
최효민	오영진	조임남	09/11
			김분숙
협 조
	행정지원과장		홍기관
	요금과장		조기동
	현장민원과장		임인택
	급수운영과장		代전소영

수질민원 손해배상에 따른 심의위원회 개최보고(동작구 사당동)

2023. 9.

남부수도사업소

(시설관리과)

수질민원 손해배상에 따른 심의위원회 개최보고

우리 사업소 관할지역인 ***************** 손해배상     요청을 받아 아래와 같이 조치계획을 보고드림.

※ 관련근거: 수질민원 손해배상 업무처리 절차 안내(요금제도과-21463, '22. 5. 4.)

Ⅰ		손해배상 발생현황

ㅇ 주    소 : **********************

ㅇ 일    시 : ****************

ㅇ 신 청 인 : *******************

ㅇ 요청내역 : ***************** (붙임1)

- *****************************

- ************************************

ㅇ 수질민원 발생원인

- ***************************************************************************************

**************************************************************

Ⅱ		손해배상 심의위원회 개최

ㅇ 일    시 : 2023. 9. 12.(화) 15:00

ㅇ 장    소 : 남부수도사업소 소장실

ㅇ 심의대상 : 손해배상액이 30만원 초과한 건으로 심의대상으로 선정

ㅇ 개최사유 : 수질민원 손해배상 업무절차에 따른 대상(붙임3)

※ 송·배수관 및 급수관에서 발생한 적수 및 이물질 포함된 수돗물이 수도계량기를 통과해 민원인이 이를 음용하거나·사용하여 직접적인 물리적 피해 발생부분(저수조 청소비 등)에 대하여 배상 (본부 요금제도과-21463호, 2022. 5. 4.)

ㅇ 내   용 : 수질민원 발생에 따른 손해보상 심의위원회를 개최하여 손해배상청구 적정성 여부 검토

ㅇ 심의위원회 구성

- 위 원 장 : 남부수도사업소 소장

- 위    원 : 남부수도사업소 행정지원과장, 요금과장, 현장민원과장, 급수운영과장, 시설관리과장

Ⅲ		개최결과의 따른 조치계획

********************************************

*****************************************.

********************************

*********************************************

붙임 1. 민원 요청 내역 1부.

2. 심의 의결서(양식) 1부.

3. 수질민원 손해배상 업무처리 지침 1부.

4. 수질민원 발생원인 관련 문의사항 답변자료 1부.  끝.