현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생종합보고서(2023-156)

화재발생종합보고서

화재번호		2023–156
출동일시		2023. 9. 4.(월) 22:16분경(완진 22:29)
발생장소		******************************
피해 내역	인명	해당없음.
	재산	***************************
화재원인		전기적(미확인단락)요인 추정.
발화개요		출입구 카운터 옆의 벽면에 매설된 스위치 함에서 전기적(미확인 단락)요인으로 추정되는 화재가 발생하여 내부의 전기 배선과 스위치가 연소 되었으며 관계자의 소화기를 이용한 초기 진화와 도착한 소방대의 소방 활동으로 진화된 화재 출동임.

용 산 소 방 서 장

붙임  1. 화재현장 조사서 2023-156 1부.

2. 화재현황 조사서 2023-156 1부.

3. 화재유형별 조사서  2023-156 1부.

4. 화재피해 조사서  2023-156 1부.

5. 소방방화시설 활용 조사서  2023-156 1부.

6. 질문기록서  2023-156 1부.  끝.

재난조사팀장	한영기		현장대응단장	09/11
신민준
협조자	재난조사	김옥규
시행	현장대응단-5066	(	2023. 9. 11.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1504	/전송	02-792-511	/	21985@seoul.go.kr	/	부분공개(4,6)