문서번호	치수과-2073
결재일자	2023. 9. 11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
이기승		09/11
		김창신
협 조

수방 상황보고(9.9)

2023. 09.

시설부

	수방상황 보고 < 2023. 9. 9(토) 17시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (금일 강수량 : 0.0㎜ (전일 0㎜) / 5월 누계 77.7㎜)

구 분	단 기 예 보			종 합 영 상
	오늘 (목)	내일 (금)	모레(토)
기상 현황	맑음	맑음	맑음
강수확률(%)	0	0~20	0~20
예상강수량	0㎜	0㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 1,256㎜ (1~9월 평년 누계 1,292㎜) 평년강수량 1,417.9㎜ ‘22년강수량 1,775.3㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	291.21	291.21	212.860 (244)	87.238
소양강댐	95.119	110.796	2,095.212 (2,900)	72.249
충주댐	134.519	133.640	1,800.141 (2,750)	65.460

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	2.74	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m